MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

Direcţia Generală Dezvoltare Regională şi Infrastructură

XII. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice

| Nr. crt. | Reglementarea tehnică |  |  | Publicaţia în care a apărut |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Indicativ reglementare tehnică | Denumire reglementare tehnică | Act normativ de aprobare | Monitorul Oficial al României Nr./dată | Buletinul Construcţiilor Nr./dată | Observaţii |
| XII-1 | I 43-1989 | Instrucţiuni tehnice privind autorizarea întreprinderilor care execută, verifică şi predau la beneficiari instalaţii electrice de automatizare, încălzire şi ventilaţie în medii cu pericol de explozie. | Decizia I.C.C.P.D.C. nr. 17/26.04.1989 |  | B.C. nr.12/1988 |  |
| XII-2 | I 18/1-2001 | Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice interioare de curenţi slabi aferente clădirilor civile şi de producţie. | O.M.L.P.T.L. nr. 1.617/02.11.2001 |  | B.C. nr.12/2002 |  |
| XII-3 | NP 061-2002 | Normativ pentru proiectarea şi executarea sistemelor de iluminat artificial din clădiri. | O.M.L.P.T.L. nr. 939/02.07.2002 |  | B.C. nr.10/2003 |  |
| XII-4 | NP 062-2002 | Normativ pentru proiectarea sistemelor de iluminat rutier şi pietonal. | O.M.L.P.T.L. nr. 938/02.07.2002 |  | B.C. nr.10/2003 |  |
| XII-5 | NP 099-2004 | Normativ privind proiectarea, executarea, verificarea şi exploatarea instalaţiilor electrice în zone cu pericol de explozie. | O.M.T.C.T. nr. 176/15.02.2005 | M.Of., p I, nr. 418bis/18.05.2005 | B.C. nr.16/2005 | orice dispoziţii contrare îşi încetează aplicabilitatea |
|  | NP 099-2004 completare |  | O.M.T.C.T. nr.2.231/27.12.2005 | M.Of., p I, nr. 95bis/01.02.2006 | B.C. nr.23/2006 |  |
| XII-6 | I 7-2011 | Normativ pentru proiectarea, execuția şi exploatarea instalaţiilor electrice aferente clădirilor. | O.M.D.R.T. nr. 2.741/01.10.2011 | M. Of., p I, nr. 802 bis/14.11.2011 | B.C.nr.13/2011 | orice alte dispoziţii contrare îşi încetează aplicabilitatea şi NP I 7-2002, I 7/2-2002, GP 052–2000 şi I 20-2000 |